|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房号 | 双管格栅灯（套） | 单管LED节能灯（套） | 五孔插座面板（只） | 接线盒盖板（只） | 双控开关面板（只） | 单控开关（只） | 三控开关（只） | 壁挂空调插座（只） | 72柜机空调插座（只） | 120三相四线空调插座 | 4平方铜芯线（米） | 明接线盒 | 2.5平方铜芯线（米） | 明线槽（米） | 1.5平方铜芯线（米） | 单匹断路器（个） | 三匹断路器（个） | 配电箱（只） | 备注 |
| 301 | 2 | 　 | 5 | 2 | 1 | 　 | 　 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 302 | 4 | 　 | 6 | 2 | 1 | 　 | 　 | 　 | 1 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 303 | 6 | 　 | 4 | 　 | 1 | 1 | 　 | 　 | 　 | 1 | 52 | 4 | 111 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 插座新装 |
| 304 | 4 | 　 | 3 | 　 | 1 | 　 | 　 | 　 | 1 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 305 | 2 | 　 | 2 | 4 | 　 | 1 | 　 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2 | 2 | 　 | 　 |
| 401 | 　 | 6 | 5 | 　 | 1 | 1 | 　 | 　 | 　 | 1 | 52　 | 　 | 20 | 10　 | 　 | 2 | 2 | 1 |  |
| 402 | 6 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 1 | 　 | 　 | 1 | 　52 | 2 | 20 | 10 | 60 | 　 | 1 | 　 | 插座新装 |
| 403 | 6 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 | 1 | 　 | 　 | 1 | 52 | 2 | 20 | 10 | 60 | 1 | 2 | 1 | 插座新装 |
| 合计 | **30** | 　**6** | **29** | **8** | **5** | **3** | **2** | **2** | **2** | **4** | **258** | **8** | **171** | **65** | **120** | **5** | **7** | **2** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**附件2、创业学院电气维修清单**