附件3： 投标文件参考格式

**创业学院装饰装修项目**

投 标 文 件

投 标 人：

地 址：

电 话：

日 期：

**一、投 标 承 诺 书**

致：

1、根据已收到贵方的招标文件，遵照国家政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以人民币（大写） 元 （￥ 元）的投标报价，按招标文件的条件承包上述项目施工和保修。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方接受贵方招标文件的全部内容。

4、我方一旦中标，我方保证在 日前竣工并移交整个工程，工程质量达到《工程施工质量验收规范》合格标准。

5、我方一旦中标，将按规定及时与建设单位签订合同。

6、我方保证所递交的投标文件所反映的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（签章）：

年 月 日

二、工程投标呈报表

投标人（签章）：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价（人民币） | 大写 （￥： 元） |
| 质量等级 |  |
| 施工工期 | 日历天 |

注：请按此表格式填写；投标报价保留小数点后两位，第三位四舍五入。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **三、创业学院装饰装修工程量清单报价表** | | | | | | |
| 地点 | 项 目 | | 工程量 | 单价 | 合价 | 施工要求及说明 |
| 创业学院 | 楼道、内墙饰面 | | 2000平方米 |  |  | 1、按破损墙面铲除→修补→批腻子→涂国标乳胶漆→整体墙面涂国标乳胶漆刷白的程序进行饰面。2、地点：东边楼梯、西边三、四层楼梯、三、四层走廊及室内等。 |
| 塑钢窗制作与安装 | | 70平方米 |  |  | 包括旧钢窗的拆除，窗框修补等。塑钢型材要求为海螺80型材。 |
| 窗帘 | | 60米 |  |  | 加厚遮阳布，为打孔帘、平帷；窗帘杆为优质罗马杆；按窗宽1：1.5比例制作。 |
| 隔断拆除 | | 50平方米 |  |  | 此项工程量不作调整。 |
| 吊顶维修 | | 25平方米 |  |  | 要求所用材料与原材料相同并恢复原样。其中14㎡新做，29块维修。此项工程量不作调整 |
| 电气维修 | | 具体见《创业学院电气维修清单报价表》 |  |  | 1、原线路的整理。2、附件2内容安装。3、所用材料必须符合国标要求，开关插座面板为86型，灯具为LED节能型。 |
| 合计 | | 人民币（大写） 元 （￥ 元） | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、创业学院电气维修清单报价表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 房号 | 双管格栅灯（套） | 单管LED节能灯（套） | 五孔插座面板（只） | 接线盒盖板（只） | 双控开关面板（只） | 单控开关面板（个） | 三控开关面板（个） | 壁挂空调插座面板（个） | 72柜机空调插座面板（个） | 120柜机空调三相四线插座（个） | 4平方铜芯线（米） | **明接线盒（个）** | 2.5平方铜芯线（米） | 明线槽（米） | 1.5平方铜芯线（米） | 单匹断路器（只） | 三匹断路器（只） | 配电箱（只） | 备注 |
| 301 | 2 |  | 5 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 4 |  | 6 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 6 |  | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 52 | 4 | 111 | 35 |  |  |  |  | 插座新装 |
| 304 | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 2 |  | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 401 |  | 6 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 52 |  | 20 | 10 |  | 2 | 2 | 1 |  |
| 402 | 6 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 52 | 2 | 20 | 10 | 60 |  | 1 |  | 插座新装 |
| 403 | 6 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 52 | 2 | 20 | 10 | 60 | 1 | 2 | 1 | 插座新装 |
| 合计 | **30** | **6** | **29** | **8** | **5** | **3** | **2** | **2** | **2** | **4** | **258** | **8** | **171** | **65** | **120** | **5** | **7** | **2** |  |
| 单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、法人授权委托书；

六、法人或委托代理人身份证复印件；

七、营业执照副本复印件；

八、资质证书复印件。