池州职业技术学院变压器及低压配电柜

安全隐患整改工程招标公告

**现对池州职业技术学院变压器及低压配电柜安全隐患整改工程进行招标，符合资格条件的电力安装公司作出响应报价，现将有关事项说明如下：**

一、项目概况：

1、项目地点：池州职业技术学院。

2、具体项目：见附件工作量清单

二、报名条件:

具有电力承包安装资质最低叁级的安装公司

**三、报价文件组成及要求：**

1、资质证书原件和复印件

2、法人、委托人身份证原件和复印件

3、授权委托书

4、投标报价一览表

5、1、2复印件及3、4条都要加盖公章。

**四、报价须知**

**1、报价人应向我单位一次报出不得更改的价格，填写后不得涂改，否则报价无效;**

**2、投标函中的报价采取施工总承包、总价包干制。**投标总价包括人工费、设备费、材料费、调试费、税金等所有费用。

**3、**投标人应现场勘察。

**4、控制价：6.6万元。**

**5、工期要求：签订合同后20个日历天**（雨雪天除外）

**五、报价无效的情况。**

1、资格审查不符合要求；

2、报价文件未加盖单位公章；

3、报价文件超过递交截止时间送达；

4、报价内容不符合询价文件要求；

5、报价人有弄虚作假或串通报价等行为的；

6、报价文件不能实质性响应本询价函的其他情形；

7、报价超过控制价。

**六、程序安排。**

**1、报名时间：2018年11月28日至12月4日上午九时截止;**

**2、开标时间：2018年12月4日上午10时，报价文件由报价人开标现场当面提交;**

**3、开标办法：由我院后勤服务中心组织开标小组，统一开启报价文件。**

4、评审办法：符合招标要求，且总报价最低者为第一中标候选人，次低报价的投标人为第二中标候选人，以此类推。若两家的投标报价相同，按随机抽取的方式确定中标候选人。

**七、投标保证金：人民币1000元。以现金方式开标现场缴纳，非中标人投标保证金现场退回，中标投标保证金即转为履约保证金，项目结束时一次性无息退还。**

**八、开标地点：学院行政南二楼会议室**

九、联系方式：

联系地址：安徽省池州市建设西路389号

联系人：赵老师 联系电话：0566-2092409

项目清单：

池州职业技术学院变压器及低压配电柜安全隐患**整改工程**清单

1. 高压：变压器

1、对学院内各配电室、箱式变、环网柜等开关设备进行编号、粘贴警示标示。

2、对设备箱体锈蚀部分进行防腐处理。

3、北区配电房变压器铜排安装绝缘套管；更换损坏的继保装置。

4、更换两台变压器温控装置。

5、对配电室及箱变电缆进出孔进行封堵。

二、低压：低分箱

1. 新建（全不锈钢前后门）一进八出低分箱壹台；要求用400A断路器总控制，其余为215A断路器；拆除老低分箱。
2. 新建（全不锈钢前后门）一进六出低分箱壹台；要求用215A断路器总控制，其余为100A断路器；拆除老低分箱。
3. 新建（全不锈钢前后门）一进六出路灯控制箱壹台；要求用215A断路器总控制、其余为100A断路器、肆台100A交流接触器、肆台微电脑时间控制器、九路63A单P控制；拆除老低分箱。

食堂配电柜改造：

1. 新增双电源切换开关柜壹台、拆除老开关控制柜壹台
2. 新增4\*185㎜²+1\*90㎜²电缆8米。

1、 授权委托书

本授权委托书声明：我 系 的法定代表人，现授权 为我公司代理人，以本公司的名义参加变压器及低压配电柜安全隐患**整改工程**的报价活动。代理人在招投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。被授权人无转委托权。

特此授权。

报 价 人： （盖章）

法定代表人： （签字）

代 理 人： （签字）

日 期： 年 月 日

2、 开标一览表

|  |
| --- |
| 项目名称：池州职业技术学院变压器及低压配电柜安全隐患**整改工程** |
| 投标报价：小写： 大写： |
| 承诺工期： 日历天 |

报 价 人（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

3、 企业证书复印件