附件1：政府采购需求书（货物类）

《护理技能大赛》省赛项目-心肺复苏训练设备采购需求书

一、项目概况

项目概述：本项目是采购一套《护理技能大赛》赛项省赛指定设备——“心肺复苏训练及考核系统”，构建一个较好的项目实训平台，以提高我院师生在省赛、国赛中的技能成绩，提高我院在行业内的影响力与知名度，同时也为我院护理技能大赛筹备做准备。

项目内容包括设备采购、安装调试、使用培训及售后服务。

二、项目预算 5.5万元

三、供应商资格条件

1、符合《政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标。

四、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏训练及考核系统（JW5301） | 套 | 1 | 5.5万元 | 1、本设备为2020年省技能大赛高职组“护理技能”赛项指定竞赛平台； 2、详见技术参数及功能要求 |
| 合计 |  | 5.5万元 |  |  |  |

五、技术需求

| 项目 | 技术参数及功能要求 |
| --- | --- |
| 成人心肺复苏模型人 | 产品是集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统；可用于心肺复苏培训，执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，便于学员专注于进行高质量的CPR培训 一、模拟人特点 1.模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高 2.解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、肋骨、剑突等），便于胸外按压的操作定位 3.模拟生命体征：意识判断、口腔异物、颈动脉搏动、开放气道、瞳孔对光反射等操作，模型人均可感应 4.模型拍打肩部可进行意识判断且能监测 5.★可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作 6.★瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常 7.可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；模型人也可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动 8.模型是否打开气道可感知并监测 9.心肺复苏术：执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》 可行胸外按压 可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道 可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 10.模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB 通信；蓝牙通信 11.模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习 12.模拟人上臂可练习肌内注射 13.模拟人可选配内置专用锂电池供电，便于野外训练 14.模拟人可用于模拟AED练习 15.面皮与肺袋均可更换 |

六、商务需求（合同主要条款）

1、合同的交货（完工）时间及地点：

1.1合同签订：中标通知书发出后10日内完成合同签订工作。

1.2交货时间：合同签订后30日历天内完成供货及安装。

1.3交货地点：采购单位指定地点。

2、报价：应包含但不限于所投货物、服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训、检测验收和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用，报价为签订合同的依据。

除以上具体要求外，本项目报价还包括且不限于以下内容：

2.1设备材料价（包括要求工程范围内的设备、备品备件及专用工具等的价格并包括各种税费、运杂费、保险费、调试费等）。

2.2安装费用。

2.3调试费用。

2.4现场可能发生的临时设施费等各种临时费用及其它费用。

2.5供应商的谈判报价不得超过采购预算，否则视为无效报价。

3、质保期：质保期不少于三年，厂家质保超过三年的，按厂家执行。在此期间，因材料和生产不良而产生的损坏，中标人应包修、包换、包退。

4、货物验收：本项目完工后，经有关部门按设备验收标准检验合格，采购单位方能组织验收并填写“合格验收单”，并完成货物所有权的移交工作。

（1）质量验收标准：招标文件规定部分，按招标文件规定要求验收，招标文件未规定部分，严格按照国家权威部门质检标准组织验收。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。投标货物的主要技术参数、功能及配置必须满足招标文件要求。主要货物的主要技术参数、功能及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告或生产厂家公开发布的资料等技术资料予以支持，没有技术资料支持的技术参数、功能及配置不能视为响应。（包括不限于：技术标准和实施程序、人员、设备等）

（2）投标人应保证所有货物质量符合技术标准和验收标准。

（3）中标人应选派专业人员到采购单位指定地点，对提供的货物在有关技术人员配合下对所有货物逐个进行查验，并对设备的性能进行实验和验收。

5、售后服务：

对采购单位的服务通知，供应商在接报后 24 小时到达现场， 8 小时内处理完毕。若在 8 小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

6、付款条件：

本项目在安装调试并经验收合格后7个工作日内，一次性付清合同总价款。

采购人（公章）：

年    月    日