池州职业技术学院节水型高校改造项目采购需求书

一、项目概况

1、实施背景

2020 年水利部围绕“七个靠”,重点抓好计划用水限额管理、节水标准定额体系建设、实施节水评价制度、强化节水监管、 节水财政支持政策、推广节水先进技术、加大社会宣传力度，着力推动建设-批具有典型示范意义的节水型高校。为贯彻落实“节水优先”的方针与《水利部 教育部 国管局关于 深入推进高校节约用水工作的通知》（水节约﹝2019﹞234 号）精神，以制度创新为动力，规范学校用水，营造节约用水氛围，加快推进高校用水方式由粗放向节约集约转变，培养学生养成良好的节约用水习惯，树立节水意识，提高高校用水效率，强化节水宣传教育，建立和健全节水型学校的长效机制，逐步形成节约型学校建设的发展新格局，促进学校各项事业的可持续发展。参照《节水型高校评价标准》（T/CHES 32-2019)节水基准要求，我校将对学生宿舍灰水利用、楼宇计量设施智能化系统和绿化利用雨水系统改造并采购所需的相关物品。

2、采购内容和控价

需要采购的分为学生宿舍灰水利用、楼宇计量设施智能化系统和绿化利用雨水系统改造。控价29.5万元。

二、供应商资格条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具有独立法人资格，具有有效的营业执照且营业执照中具有水平衡测试或节水技术服务等经营范围和能力。

3.供应商自2020年1月1日至今，应具有至少一个节水型高校创建类似业绩。

4.承诺遵守高校廉洁从业（政）的各项规章制度；

5.本次招标不接受联合体投标；资格审查采取资格后审方式进行

- 采购清单

| 序号 | 分项工程名称 | 单位 | 数量 | 项目特征描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 学生宿舍48层灰水利用改造 |  |  |  |
| 1 | 管道拆除 | 米 | 4 | 管道拆除（含垃圾运走） |
| 2 | 排水管 | 米 | 16 | 1.名称：PP-R排水管 2.规格、型号：De75 3.参考品牌：中财 |
| 3 | 开孔 | 个 | 1 | 墙体开孔（含垃圾运走） |
| 二 | 楼宇计量设施智能化改造 |  |  |  |
| 1 | 智能远传水表 | 个 | 1 | 1、智能采集传送数据 2.规格：De160 |
| 2 | 智能远传水表 | 个 | 23 | 1、智能采集传送数据 2.规格：De110 |
| 3 | 智能远传水表 | 个 | 1 | 1、智能采集传送数据 2.规格：De15 |
| 4 | 智能远传系统 | 项 | 1 | 1、软件功能实现智能水表自动化分析、预警 |
| 三 | 绿化雨水利用改造 |  |  |  |
| 1 | 水泵 | 台 | 2 | 1、Q﹦200m3/h H﹦11m P﹦15KW |
| 2 | 无线控制器 | 个 | 2 | 远程开关水泵 |
| 3 | 管道 | 米 | 24 | 1.镀锌钢管 2.规格、型号：De200 |
| 4 | 电线电缆 | 米 | 300 | 1、名称：380V 2、规格型号：3*10+1 |
| 5 | 明杆回阀 | 个 | 2 | De200明杆回阀 |
| 6 | 角铁 | 根 | 10 | 5号角铁 |

- 报价表响应要求

- 投标报价时，要细化“采购清单”中的内容，分项有报单价，归类有合计；

- 投标报价时必须明确各项设备材料的品牌、规格等相关参数。

- 2、实施要求

（1）包设备含施工费用，场地自行查勘

（2）所有设备必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定的。

（3）设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

（4）所有设备提供出厂合格证等质量证明文件。

所投的产品必须是在中国范围内合法销售，原装、全新、并完全符合用户要求的产品。必须附产品原产地标签、合格证及其他相关的资料。货物完好，物品配件齐全。

3、质量、服务要求

（1）报价人报价时所提供的设备如在实际供货时已经废型，则中标供应商必须用供货时该厂家的最新产品提供给用户单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

（2）所投设备质保期内免费上门服务。负责终身维修,保证有充足的部件和配件,超过保修期后,如需更换部件或配件时, 将以不高于成本价为客户进行有偿收费服务。

4、其他要求

（1）中标人负责根据本项目内容各个不同的安装地点,将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（2）各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

（3）货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（4）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

四、商务需求（合同主要条款）

1、供货要求

时间：合同签订后60天内完成改造。

地点：池州职业技术学院指定地点；

- 2、安装调试

（1）中标人负责将货物材料送到用户指定的安装地点全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，并进行安装调试。

（2）中标人应设安装负责人，负责安装协调管理工作。货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。货物在安装验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（4）调试：按国家相关验收规范进行。

（5）仪器设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 3、检测验收

（1）各种货物，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。投标人货物安装调试合格后，经过双方检验认可，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向中标人签发货物验收报告：

1）中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

2）货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。

3）货物具备产品合格证。

4、培训

（1）中标单位负责派技术熟练人员为采购单位进行培训，达到自行使用目标。

（2）投标人在投标文件中应提出详细的培训内容和培训计划。

（3）培训计划应至少包括仪器设备的维护管理、故障的诊断与处理等方面的培训。

5、售后服务

（1）质保期

以上产品必须全部为原装正版产品，投标人须对提供的所有设备提供不少于1年的质保期及免费技术支持服务。所有设备保修服务方式均为原厂家（或按报价人的报价文件承诺的方式）派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。对于不能明确是否是硬件出现故障时，中标供应商应尽力配合应用开发商进行检查，在必要时，能在响应时间内到达现场协助排除问题。

- （2）故障响应

对采购单位的服务通知，供应商在接报后2小时内响应，24小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购单位临时使用。

- 6、付款方式

货物供货完毕，且验收合格后，付至合同总价款的95%，余下5%待质保期结束无质量问题后一次性付清，不计利息。

##### 五、评审办法

1、最低评标价法。以价格为主要因素确定成交候选人，即在全部满足谈判文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、供货服务方案、付款方式、供货期以及谈判过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家最后承诺报价由低到高排出成交候选人。

2、如果最低报价或次低报价出现两家或两家以上者，且均通过谈判小组评审，则采取供应商抽签方式确定成交人。

3、谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。