**池职院电缆线安装采购项目**

**需求书**

**项目名称：池州院电缆线安装采购项目**

**招标单位：池州职业技术学院**

项目名称：池职院电缆线安装采购项目

招标单位：池州职业技术学院

一、招标条件

池职院校内食堂电源电缆线安装项目资金来自财政资金，项目已具备招标条件。

二、招标内容

1.池职院校内食堂电源电缆线安装项目位于池州市，主要项目内容采购YJV22-0.6/1KV4×240+1×120电缆线并安装，保障食堂正常供电。详见清单：

2.项目招标控制价：15.00万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 电缆线 | YJV22-0.6/1KV4×240+1×120 | 米 | 145 | 国标保检 |

三、投标人资格要求：具有电力承包安装资质最低叁级的安装公司

四、报价要求：

1.投标人应现场勘察，投标总价包括人工费、设备费、材料费、调试费、税金等所有费用。

2.提供具备安装公司复印件；法人或被授权人身份证原件及复印件

3.工期：4日历天

五、项目质疑受理

投标人向招标人提出质疑的，在法律法规规定时间内，可以采用邮寄方式，将使用规范文本的质疑材料邮寄至招标人（同时以打电话方式告知投标人），以寄出质疑材料时间为准，逾期不予受理。