池州职业技术学院低压电路安装项目

需求书

一、项目名称：池州职业技术学院低压电路安装项目

二、项目编号：CZZYZB2023030

三、项目地点：池州职业技术学院食堂

四、采购内容及要求：

| 名称 | 规格 | 数量 | 可选品牌 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电缆线 | YJV22-0.6/1KV-4×50+1×25 | 55米 | 1、合肥环宇 | 国标保检 |
|  |  |  | 2、安徽卓众 |  |
|  |  |  | 3、安庆华鑫 |  |
| PVD管 | Ø50 | 52米 |  | 国标 |
| 配电箱 | 600×800mm | 1台 |  | 国标 |
| 断路器 | NXM-250S/3300 250A | 1只 |  | 国标 |
|  | NXM-250S/3300 250A | 2只 |  | 国标 |
| 电表 | DTS634 220/380V10(100)A | 2只 |  | 国标 |
| 辅材 | 铜线鼻、管卡等 | 项 |  | 国标 |
| 人工费 |  | 项 |  |  |

五、投标控制价：1.3万元

六、投标要求：

（一）投标人资格要求：具有三级以上电力安装资质，且营业执照在有效期内。

（二）相关要求

1.该项目实行全费用综合价。全费用综合价包括为实施和完成工程所需的人力、主材、辅材、机械、管理、利润、税费及风险因素等一切费用。

- 2.提供资质证书复印件；法人或被授权人身份证原件及复印件

- 3.工期：5日历天

七、付款方式：安装完成验收合格后一次性付款