池州职业技术学院承办社区服务实务赛项监控设备购置与服务项目需求书

- 一、项目名称：池州职业技术学院承办社区服务实务赛项监控设备购置与服务项目

- 二、项目编号：CZZYZB2023051

三、项目预算：17000.00元

四、项目内容：电子监控设备由采购人提供，供应商按采购人要求负责拆除、安装以及调试，预算价格包含各种辅材（包含但不限于支架、网线等），必须要满足赛事要求，具体采购内容如下：

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子监控设备安拆费 | 约25台监控红外POE筒机的安装、拆卸，以及配套辅助材料费 | 项 | 1 |  | 5000 | 监控设备由甲方提供 |
| 2 | 48口交换机 | RG-S2952G-E V3 技术参数要求： 1.固化千兆电接口≥48个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2.交换容量≥4.3Tbps，包转发率≥160Mpps； 3.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4.★为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv，提供第三方权威机构检验报告复印件证明； 5.设备采用无风扇静音节能设计，支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术； 6.支持openflow 1.3协议；支持零配置，支持CWMP(TR069)协议； 7.★支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行，投标时提供第三方权威机构检验报告证明； 8.★支持设备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms，提供第三方权威机构测试报告； | 个 | 2 | 3000 | 6000 | 包安装 |
| 3 | 64路网络硬盘录像机 | 支持≥64路网络视频接入，不低于256Mbps接入、存储和转发；支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG等编码格式；支持IPv4/IPv6/HTTP/NTP/DNS/ONVIF等网络协议；支持16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720PIPC分辨率接入；支持≥16路视频回放；支持≥8个内置SATA接口，单盘容量≥16T；支持≥2个千兆网口；支持≥2个HDMI高清输出接口； ★支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能；（提供封面同时具有CMA和CNAS标识权威检测机构出具的检测报告复印件） ★支持同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920×1080分辨率的视频图像；或者16路H.265和H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像；（提供封面同时具有CMA和CNAS标识权威检测机构出具的检测报告复印件） 支持安全日志功能，应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等，并划分独立的记录空间存储安全日志，其它日志信息不能覆盖安全日志；支持AC100～240V供电。★提供原厂家售后服务承诺函复印件，中标后三日内提供原件。 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 包安装 |

五、投标人要求：

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人应是在中华人民共和国境内合法注册的、具备本项目供货和服务能力的独立法人。

3.有固定的经营地点，拥有良好的信誉、经营业绩和售后服务。

4.近三年内无重大质量投诉事故、不良记录、经济纠纷及安全责任事故（提供信用中国查询结果截图）。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包。

6.其中大赛材料制作中有部分参数可能会有更改，需按照甲方满足甲方要求。

六、服务要求：

1、供货时间：2024年1月7日前供货和安装调试完成。

2、需要安装的项目按照招标人确定的时间和方案安装完成，包含安装所需的一切费用。

七、踏勘要求：对本项目感兴趣的供应商在2024年1月3日下午3:00进行现场踏勘，因事先未踏勘造成的一切损失由供应商自行承担。踏勘联系人：何老师；电话：18956687830

八、付款方式：货物供货安装完毕，且验收合格后，一次性付清，不计利息。